Объявление №34

*Наименование и адрес заказчика*:

КГП на ПХВ «Жарминская районная больница» УЗ области Абай,

расположенное по адресу; Жарминский район, село Калбатау, ул. Мустанбаева,108.

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее-Правила) в целях выполнения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи Заказчику КГП на ПХВ «Жарминская районная больница» УЗ области Абай необходимы изделия медицинского назначения:

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
|  | Холодильник | Холодильник фармацевтический предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15°С. Может быть установлен в помещениях аптек, клиник, больниц, лабораторий, научно-исследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения с температурой от +10 до +35°С. Комплектация •микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры;•система принудительной циркуляции воздуха;•автоматическое поддержание температуры в камере;•сигнализация при отклонении температуры от заданной;•отображение температуры на табло панели управления;•отключение вентилятора при открывании двери;•пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – не менее 2 шт.;•теплоизоляция холодильника – пенополиуретан;•для обеспечения перемещения холодильника предусмотрены роликовые опоры.Общий объём холодильной камеры не менее 250 литров Количество компрессоров не менее 1Температура в холодильной камере от +2 до +15Система оттаивания холодильной камеры автоТочность поддержания температуры не менее ±2Термокарта наличиеХладагент не менее R600а (озонобезопасный)Расход электроэнергии (при температуре окружающего воздуха 25°С), кВт·ч/сутки, не более 0,59Климатический класс УХЛ 4.2 Степень защиты IP20Корректированный уровень звуковой мощности, дБа, не более 55 Количество полок не менее 5Размеры (Ш × Г × В), мм: - внутренние холодильной камеры не менее 528±10 × 420±10 × 1088±15 мм - наружные (габариты) не менее 600±10 × 610±10 × 1300±15 мм- упаковки не менее 630 × 650 × 1360 ммМасса, - холодильника не менее 50 кг - упаковки (брутто) не менее 53,3 кг Максимальная номинальная мощность не более 90 ВТПитание от сети переменного тока (напряжение / частота) не более 230±10% в;50 ГцУсловия эксплуатации:- температура окружающего воздуха, °С +10 … +35- относительная влажность при 25°С, не более 80% Средний срок службы не менее 10 лет  | шт | 2 | 228 000,00  | 456000,00  |
|  | Морозильник | Морозильник медицинский предназначен для хранения замороженной плазмы крови, ферментов и биологических образцов на станциях переливания крови, в лабораториях научно-исследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения. Особенности и дополнительные элементы: микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком, металлическая дверь с замком, наличие не менее 7 съемных корзин для хранения пакетов с замороженной кровью и плазмой крови, автоматическое поддержание температуры в камере, сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур, отображение температуры на панели управления.Хладагент не менее 404аОбщий объем, не менее 180лПолезный объем не менее 130лОбъем морозильной камеры/НТО не менее 180лКоличество компрессоров, не менее 1 штВысота не менее 860ммВысота с колесами не менее 940ммГлубина не менее 725 ± 10 ммШирина не менее 1310 ± 10 ммМасса, не менее 80,5 кг Максимальная номинальная мощность, не более 275 ВтНапряжение не менее 230ВГарантия не менее 2 года**Морозильная камера**Температура в морозильной камере не менее °C -18…-45Корзины не менее 7 штукНаличие термокарты даНоминальная потребляемая мощность, не более 250 ВМаксимальная потребляемая мощность, т275ВтВместимость контейнеров 500 мл Толщина теплоизоляции шкафа не менее140 мм | шт  | 1 | 666 000,0  | 666 000,0  |
|  | итого |  |  |  |  | 1122000,00 |

Сумма, выделенная для закупа 1122000,00 тенге (Один миллион сто двадцать две тысячи тенге 00 тиын)

Сроки годности не менее 12 месяцев.

3. *Требуемый срок поставки*: до 15 декабря 2024года

4. *Место поставки*: Область Абай, Жарминский район, село Калбатау, ул. Мустанбаева, дом 108.

5. *Начало предоставления ценовых предложений* с 14 ч. 30 мин. 21 ноября 2024г.

6. *Окончательный срок представления ценовых предложений* до 14 ч. 31 мин. 28 ноября 2024г.

7. *Место и дата вскрытия конвертов с ценовыми предложениями*: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14 ч.30мин.  28 ноября 2024 г. по следующему адресу: Область Абай, Жарминский район,село Калбатау, ул. Мустанбаева, дом 108.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(723-47)65-371

 Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

**Хабарландыру №34**

*Тапсырыс берушінің атауы және мекенжайы:*

Абай облысының ДСБ "Жарма аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК,

Жарма ауданы, Қалбатау ауылы,Мұстанбаев көшесі, 108.

"Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелеріндегі адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығына сәйкес, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде "(бұдан әрі-қағидалар)" Абай ДСБ "Жарма аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК тапсырыс берушісіне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін орындау мақсатында медициналық мақсаттағы бұйымдар қажет:

Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (сауда атауы – жеке төзімсіздік жағдайында), Сауда маркасы мен өндірушісі көрсетілмеген медициналық бұйымдардың атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы**  | **Бірлігі**  | **Саны**  | **Бағасы**  | **Сомасы** |
|  | Тоңазытқыш | Фармацевтикалық Тоңазытқыш дәрілік препараттарды, вакциналарды, реагенттерді және биологиялық үлгілерді +2-ден +15°С-қа дейінгі температурада сақтауға арналған.Жинақтау \* өте сезімтал температура сенсоры бар микропроцессорлық температура реттегіші;\* мәжбүрлі ауа айналымы жүйесі;\* камерадағы температураны автоматты түрде сақтау;\* берілген температурадан ауытқу кезіндегі дабыл;\* басқару тақтасының тақтасында температураны көрсету;\* есікті ашқан кезде желдеткішті өшіру;\* фармакологиялық препараттарға арналған пластикалық контейнерлер-кемінде 2 дана.;\* тоңазытқыштың жылу оқшаулауы-полиуретанды көбік;\* тоңазытқыштың қозғалысын қамтамасыз ету үшін роликті тіректер қарастырылған.Тоңазытқыш камераның жалпы көлемі 250 литрден кем емес Компрессорлардың саны кемінде 1Тоңазытқыш камерадағы Температура +2-ден +15-ке дейінАвтокөліктің Тоңазытқыш камерасын еріту жүйесіТемператураны ұстап тұру дәлдігі ±2 кем емесТермокарта болуыR600а кем емес салқындатқыш (озонға қауіпсіз)Электр энергиясының шығыны (қоршаған ауа температурасы 25°С болғанда), кВт·сағ/тәулік, 0,59 аспайдыКлиматтық класс Uhl 4.2 IP20 қорғау дәрежесіДыбыстық қуаттың түзетілген деңгейі, дБа, 55 аспайдыСөрелер саны кемінде 5Өлшемдері (W × G × W), мм: - ішкі тоңазытқыш камерасы кем емес 528±10 × 420±10 × 1088±15 мм - сыртқы (габариттері) кем емес 600±10 × 610±10 × 1300±15 мм- 630 × 650 × 1360 мм кем емес қаптамаларМассасы, - Тоңазытқыш кем дегенде 50 кг - қаптамалар (брутто) кемінде 53,3 кг Максималды номиналды қуаты 90 ВТ аспайдыАйнымалы ток желісінен қуат (кернеу / жиілік) 230±10% в аспайды;50 ГцПайдалану шарттары:- қоршаған ауаның температурасы, °С +10 ... + 35- салыстырмалы ылғалдылық 25°С, 80-ден аспайды% Орташа қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл | дана | 2 | 228 000,00  | 456000,00  |
|  | Мұздатқыш | Медициналық мұздатқыш мұздатылған қан плазмасын, ферменттерді және биологиялық үлгілерді қан құю станцияларында, ғылыми-зерттеу институттарының зертханаларында және басқа да денсаулық сақтау мекемелерінде сақтауға арналған. Ерекшеліктер мен қосымша элементтер: өте сезімтал температура сенсоры бар микропроцессорлық температура реттегіші, Құлыпталған металл есік, мұздатылған қан мен қан плазмасы бар сөмкелерді сақтауға арналған кемінде 7 алынбалы себеттің болуы, камерадағы Температураны автоматты түрде ұстап тұру, белгіленген температура диапазонынан ауытқу дабылы, басқару панеліндегі температураны көрсету.Салқындатқыш кем дегенде 404а Жалпы көлемі, кемінде 180л Пайдалы көлемі кемінде 130л Мұздатқыш камераның көлемі / НТО 180л кем емес Компрессорлардың саны, кемінде 1 дана Биіктігі кемінде 860 мм Дөңгелектері бар биіктігі кемінде 940 мм Тереңдігі кемінде 725 ± 10 мм Ені кемінде 1310 ± 10 мм Салмағы, кемінде 80,5 кг Максималды номиналды қуат, 275 Вт аспайды Кернеуі 230В кем емес Кепілдік кем дегенде 2 жыл**Мұздатқыш**Мұздатқыштағы температура кем дегенде °c -18...-45Себеттер кемінде 7 данаТермокартаның болуы иәНоминалды тұтыну қуаты, 250 В аспайдыМаксималды қуат тұтыну, t275wКонтейнерлердің сыйымдылығы 500 мл Шкафтың жылу оқшаулау қалыңдығы 140 мм кем емес | дана  | 1 | 666 000,0  | 666 000,0  |
|  | Барлығы  |  |  |  |  | 1122000,00 |

Сатып алуға бөлінген сома 1122000,00 теңге (бір миллион жүз жиырма екі мың теңге 00 тиын)

Жарамдылық мерзімі кемінде 12 ай.

3. *Қажетті жеткізу мерзімі:* 2024 жылғы 15 желтоқсанға дейін

4*. Жеткізу орны:* Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Мұстанбаев көшесі, 108 үй.

5. *Баға ұсыныстарын ұсынудың басталуы* 2024 жылғы 21 қарашада сағат 14.30-дан бастап.

6. *Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі* 2024 жылғы 28 Қарашада 14 сағат 31 минутқа дейін.

7. *Баға ұсыныстары бар конверттердің ашылу орны мен күні:* баға ұсыныстары бар конверттер 2024 жылғы қараша айының 28 күні сағат 14.30-да

*мына мекенжай бойынша ашылады*: Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Мұстанбаев көшесі, 108 үй.

*Қосымша ақпарат пен анықтаманы* мына телефон арқылы алуға болады: 8 (723-47) 65-371

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар қамтылады осы Қағидалардың 4-тарауы, сондай-ақ фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.